07.05.2025 р.  № 134
Відповідальним за роботу офіційних 

веб-сайтів райдержадміністрацій 

Головам територіальних громад 

Івано-Франківської області

З метою інформування громадськості та доведення до широкого читацького загалу (в т.ч. шляхом публікації на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій, територіальних громад та інших офіційних веб-ресурсах), 

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області  (76019 м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, 24, тел. 51-13-89,  ifdergprod@vetif.gov.ua)  подає  наступну актуальну інформацію. 
Знай свої права: при купівлі товарів на вагу варто звернути увагу на засоби вимірювальної техніки
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Всі ваги, які використовуються  закладами торгівлі, повинні пройти оцінку відповідності і відповідати вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженому постановою Уряду від 16.12. 2015 № 1062.

Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів передбачено, що засоби вимірювальної техніки, які використовуються у торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.

На вимогу споживача суб'єкт господарювання зобов'язаний надати контрольно-вимірювальні прилади для перевірки ваги товару.

У наш час використовуються різні засоби вимірювальної техніки для визначення маси під час проведення комерційних операцій. Їх застосовують як на ринках і в магазинах, так і на різних виробництвах, складах, лабораторіях, медичних, та інших установах. Вони можуть бути різного призначення або конструкції, але всі вони підлягають повірці. Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747.

Радимо споживачам при здійсненні покупки товару, що підлягає зважуванню бути уважними, уникати зважування товару на  вагах невідомого походження, з відсутнім маркуванням та повірочним тавром, які мають зовнішні пошкодження або ознаки переробляння, вимагати від суб’єктів господарювання документи, які підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки.

Наголошуємо, що під час здійснення торговельно-комерційних операцій забороняється використовувати несправні, перероблені засоби вимірювальної техніки та такі, що не пройшли періодичну повірку.

